음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-5715

결재	주무관	현장민원과장
	김철영	04/19 이상봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 거여근린공원외 3개소를 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2017. 04. 19
복명자 : 시설6급 김 철 영

복 명 내 용
조사일시	2017. 4. 19
건 명	음수대 점검 결과 보고서(거여근린공원외 3개소)
내용	송파구 관내 음수대 설치 공원을 방문하여 실태를 점검하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 거여근린공원 : 송파구 거여동 11(설치 : 1대) ○ 천마근린공원: : 송파구 마천동산1-1(설치 : 3대) ○ 마천근린공원 : 송파구 마천동 11 (설치 : 2대) ○ 문정근린공원 : 송파구 장이동 18-4(설치 : 3대) 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 관리 및 시설상태 점검 - 음수대 전담관리인 운영현황 - 음수대 및 주변 청결 상태, 시설물 파손여부 - 수질검사 및 검사결과 부착 여부 - 음수대 작동여부
비 고	* 마천근린공원 1대 누수로 단수조치 됨 * 천마근린공원 1대 자체공사로 7월중 통수예정

붙임 : 음수대 점검 복명서 1부.  끝.