출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이경섭	김태형	04/02 안재엽

	명에 의하여 2014.04.02. 다점형 상관식, 음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 기간제탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .04. 02.
보고자 : ########################

보 고 내 용
일 시	2014.04.02. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - ##################(아차산37블럭)다점형로그수거 - ################아차산37블럭)다점형로그설치 - ############## 외1개소 다점탐지 - ###############외1개소 민원탐지 □ 점검결과 및 조치계획 - ##################(아차산37블럭)다점형로그수거 : ############누수적출 - ###############(아차산37블럭)다점형로그설치 : 다점형로그 16개설치 탐사중 - ############## 외1개소 다점탐지 : ###################### 누수적출 - ############## 외1개소 민원탐지 : 민원처리후 수요가설명함
비 고