	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동제세동기 장비(혈압계) 고장 수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-537(2017.1.6.)호『2017년 구급분야 예산집행 계획(알림)』

나. 구급장비 자동심장충격기용 혈압커프(6-6호) 고장발생 보고』

2. 우이안전센터에서 심정지 및 중증응급환자 이송 시 원활한 현장 응급처치를 위하여 사용 중인 자동제세동기 장비(혈압계) 고장에 따른 수리 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 자동제세동기 장비(혈압계) 고장 수리

나. 품목 및 수량 : 제세동기 혈압계 커프 1종 1점

다. 수리내역 : 혈압 공기 주입 선 고장에 의한 사용 불가로 인한 수리

라. 소요예산 : 금88,000원(금팔만팔천원)

마. 수리업체 : ㈜남북양행 (대표자 : 이광우)

※ 서울시 서초구 서초동 1640-1 남양빌딩 4층 / ☎ 02-584-9411

바. 지급방법 : 재난관리과 신용카드 결제

사. 예산과목 : 구급장비유지관리 및 보강 / 사무관리비

아. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

자. 납품장소 : 강북소방서 재난관리과

차. 검 수 자 : 재난관리과 소방교 김영혜, 우이안전센터 주간 구급대원

붙임 1. 고장발생보고 및 사진 각1부.

2. 견적서 2부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

★담당자	김영혜		구급팀장	박금주		재난관리과장	양용희		소방서장	04/19 백남훈
협조자
시행	재난관리과-2696	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/
전화	02)6946-0172	/전송	02)6946-0154	/	kyh830@seoul.go.kr	/	부분공개(5)