		강서수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	027182077	고객접수번호	0972017029172
수용가명	한선명	민원신청일	2017년 04월 19일
수용가주소	*****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19940106	기물번호	R0900049111
현장방문일시	10시 40분	현장출동자	이성실
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내누수로 수요가 자체 수리 권유

끝.

주무관							김영미				급수설비팀장					유명은					급수운영과장					04/19 김정수
협조자
시행			급수운영과-10336										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)																/
전화		02-3146-3944							/전송			02-3146-3989					/	kympk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)