		중부수도사업소
CU########2#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(장위동 68-1202)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014011336
처리일자	2014년 04월 02일 16 시 10 분
공사장소	###########################
소유자성명 (건물주)	###	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/03/31		검사일	2014/04/02		검사자	조규환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	######		주 소	###########################
	대표자	###		전 화	#############
검사방법	육안검사
검사결과	옥내배관 교체 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 옥내배관 검사 사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							조규환				주무관					이태원					시설관리과장					04/02 나태산
협조자
시행			시설관리과-8779										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-2215							/전송			3146-2239					/														/	부분공개(6)