＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 4월 18일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		백길현
탐지구역				개포25블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포26		관 로 (다점식, L-로드)		서초구 논현로 17길 16일대 (양재동 276-11번지)		연간 계획에 의거 누수취약관로 누수다발블록 기간제 누수징후 의뢰건 다점식 탐지결과 80mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							80mm관로
개포26		관 로 (다점식, L-로드		서초구 마방로 6길 13일대 (양재동 265-29번지)		연간 계획에 의거 누수취약관로 누수다발블록 기간제 누수징후 의뢰건 다점식 탐지결과 300mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							300mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	조광원 심강우 진기호		반포31,32		강남구 압구정로 124일대 (신사동 551-21번지)		1건			-		2건
서초	이천구 윤제근		개포25		서초구 마방로 28일대 (양재동 250-4번지)		1건			-		4건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	04/19 유용일
협조자
시행	급수운영과-7219	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개