“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 상반기 대형굴착공사장 유출지하수 점검에 따른 조치결과 제출

1. 물순환정책과-4833(2017.3.13.)호와 관련입니다.

2. 2017년 상반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검결과 지적사항을 조치한 후 그 결과를 2017.6.30.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 주요지적사례

- 유출지하수의 공공하수도 무단 방류

- 계측기 미설치 또는 미봉인 등

나. 조치사항

- 공공하수도 사용개시 신고 및 과태료 부과(해당시)

- 계측기 설치 및 봉인, 해당 수도사업소 통보

- 미기재, 미확인사항 재확인 및 조치 등

붙임 : 조치결과 제출(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,[지하수 관리부서]
주무관	배금임		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	04/19 안대희
협조자
시행	물순환정책과-7729	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	phoenixkb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)