출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	이천호	04/02 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 4. 2
보고자 : 주무관 이천호

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 이천호, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-04-02	14MT-01697	서부2-01-남산4	서소문로 21	충정타워	뚝도	서부사업소	0.22	6.9	0.08
2014-04-02	14MT-01698	서부2-02-남산4	충정로 16	서울문화사 자동차정비센터	뚝도	서부사업소	0.29	7.0	0.09
2014-04-02	14MT-01699	서부2-03-홍은	세검정로 56	박성균소아청소년과	강북	서부사업소	0.26	6.9	0.07
2014-04-02	14MT-01700	서부2-04-홍은	통일로 544	효담요양원	강북	서부사업소	0.23	7.1	0.07
2014-04-02	14MT-01701	서부2-05-백련9	연희로 339	만도프라자	강북	서부사업소	0.22	6.9	0.07
2014-04-02	14MT-01702	서부2-06-백련9	연희로39길 3	그랜드카센터	강북	서부사업소	0.22	7.0	0.07
2014-04-02	14MT-01703	서부2-07-증산3	모래내로13길 13	분회경로당	영등포	서부사업소	0.25	7.0	0.07
2014-04-02	14MT-01704	서부2-08-증산3	응암로 41	윤선생수학교실	영등포	서부사업소	0.26	7.0	0.08
2014-04-02	14MT-01705	서부2-09-백련6	성산로 372	화원중개인사무소	강북	서부사업소	0.24	7.1	0.07
2014-04-02	14MT-01706	서부2-10-백련6	성산로 335	강북성모병원	강북	서부사업소	0.23	7.2	0.08
2014-04-02	14MT-01707	서부2-11-와우산2	마포대로4다길 7	삼개마을설렁탕	뚝도	서부사업소	0.22	7.1	0.07
2014-04-02	14MT-01708	서부2-12-와우산2	백범로 227	(신)공덕동자치회관	뚝도	서부사업소	0.25	7.1	0.08
2014-04-02	14MT-01709	서부2-13-만리3	만리재로 104	그린세차장	뚝도	서부사업소	0.23	7.3	0.07
2014-04-02	14MT-01710	서부2-14-만리3	손기정로 18	뉴라인실내장식	뚝도	서부사업소	0.25	7.1	0.07
2014-04-02	14MT-01711	서부2-15-와우산1	독막로18길 31	헤어파크	뚝도	서부사업소	0.24	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서부2지점) : 14MT- 01697 ~ 14MT- 01711. 끝.