	은평소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 결과보고(지상식 208128호)

1. 관련근거

가. 대응관리과-2859(2014.3.31.)호 『소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수지시(지상식 208128호)』

나. 진관119안전센터-1959(2014.4.1.)호『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수계획(지상식 208128호)』

2. 위와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설에 대한 이설공사가 완료되어 다음과 같이 결과보고 합니다.

가. 검수일시 : 2014.04.01.(화)

나. 대    상 : 지상식 208128호

다. 검 수 자 : 소방장 김준호

라. 확인내용

○ 소화기 설치지점 위치,지번등 주변사항 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항조사 등

마. 검수결과 : 불량 (제수변 기울림 및 배수불량)

붙 임 : 1. 이설 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	진관119안전센터장
담당자	정만주		2팀장	이래환		센터장	04/02 김승도
협조자
시행	진관119안전센터-2015	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 통일로 962	/
전화	02)354-0119	/전송	02)389-0674	/	jikarus@seoul.go.kr	/	대시민공개