아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	김철	04/20 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  4.  20.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2017. 4. 17(월) ~ 4. 19(수)

2. 추진목표： 41,250가구(8,560가구, 20.8%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 수질검사원 2인1조 22명)

4. 검사항목 : 수질검사 5항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 취약계층, 노후공동주택 및 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	7,446	7,436	10	9,901	9,464	437	7,441	2,808	4,633
4.17(월)	361	361	0	637	618	19	361	0	361
4.18(화)	374	372	2	668	649	19	374	0	374
4.19(수)	379	379	0	880	828	52	379	0	379
누계	8,560	8,548	12	12,086	11,559	527	8,555	2,808	5,747

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.