	관악소방서
수신자	신림119안전센터장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수계획 알림(비소112호)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 신림119안전센터-2162(2017.4.20.)『소방용수시설 고장 발생 보고(비상소화장치112호)』

2. 위와관련 신림119안전센터에서 관리·운용중인 고장소방용수시설(비상소화장치) 보수계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 112호 (관악구 문성로38가길 2)

나. 고장사유 : *************** 비상소화장치함 추돌,

비상소화장치함 왼쪽파손(사용가능)

다. 보수계획 : 개인택시공제조합 보수공사조치(원인자부담)

라. 공사계획 : 2017.4.26.(수)한 공사완료 예정

마. 담당자 연락처

- *******************************************

- ******************************

3. 행정사항

○ 신림119안전센터는 공사완료통보 즉시 해당 비상소화장치함 정상 작동여부 등을 확인하여 주시고, [붙임]서식에 의거 통보바랍니다.

붙  임  1. 고장발생보고서 1부.

2. 보수완료 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	최기연		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	04/20 代이중범
협조자
시행	재난관리과-2906	(		)	접수		(		)
우	08833	서울시 관악로97 관악소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	hephaistos@seoul.go.kr	/	부분공개(6)