“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 취합 보고

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

○ 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

○ 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림』

2. 2017년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 실시 결과를 취합 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 소방용수시설 현황 : 59,733개소

(‘17.3.31.)

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.3%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.1%)
		지상식 (28.5%)	지하식 (70.8%)
59,739	59,346	17,022	42,324	306	87

다. 비상소화장치 현황 : 2,601개소

라. 비상소방용수 현황 : 314개소.

붙임  1. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

2. 2017년 소방용수시설 점검결과 보고서(상반기) 1부.  끝.

담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	04/20 김학준
협조자
시행	재난대응과-8567	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)