함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	관말정체지역 및 민원에 따른 퇴수실시결과 제출(3월분)

1. 강서구 관내 관말정체지역 및 민원에 따른 퇴수를 실시하고 그 결과를 따로붙임과 같이 제출합니다.

가. 위  치 : 방화1동 609-116외 33개소

나. 관  경 : Φ 65 ~ 200mm

다. 퇴수량 : 14,234㎥

따로붙임  1. 공공용수 관리 현황 1부

2. 취약관로 물세척 퇴수실적 1부

3. 일반퇴수(민원 및 기타 등) 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박학중		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	04/02 이자원
협조자
시행	시설관리과-6990	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4005	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개