	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(140331)

화재현장 출동보고서

(압구정로48길 39)

2014년     3월    연번      발생일시 :  2014년  3월 31일 09시 56분   월요일

화재번호

2014		3		100

출동시간 : 09시 56분      도착시간 : 09시 59분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 1팀장 백선열 등 8명(펌프차 4명, 구급차 6-3호 3명, 탱크차 1명) ② 응 답 자 : 1팀장 백선열 등 8명(펌프차 4명, 구급차 6-3호 3명, 탱크차 1명)
③ 확 인 자 :	담당자		계급 소방사		이종원	이종원
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	건물 1층 및 2층에서 화염과 연기 관측됨
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 ■ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 ■ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이사항없음.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(안전조치)
	1) 탱크차 및 구급차 6-3호 현장도착 즉시 1층 문 강제개방하여 방수실시함
	2) 탱크차 지하식 소화전 1976호 점거함
	3) 펌프차 도착즉시 수관 3본 연장하여 2층 화점 방수 및 주변으로의 연소확대방지 실시함
	4) 펌프차 지하식 소화전 730호 점거함
	5) 전 대원 잔화정리 및 마무리 작업 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			1층 내부
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 ■있음 □없음
	건물 외부 베란다 쪽까지 화재가 진행됨

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□개방됨 ■ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부화재)
	탱크차 및 구급차 6-3호가 1층 문 강제개방 실시함

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부화재)

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   ■소방장비사용  □ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 해당 없음

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 7본, 쇠스랑, 빠루 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	논현동 195-1이편한세상 아파트에 기타출동 중이던 펌프차는 화재수보 즉시 현장이동하였으나
	차량 정체로 인해 출동이 지체되었으며 화재발생 지역인 압구정로데오거리는 도로폭이 좁고
	주 · 정차 차량이 많아 진입이 곤란하였음

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	이종원		1팀장	백선열		119안전센터장	04/02 이영진
협조자
시행	영동119안전센터-1761	(		)	접수		(		)
우	135-010	서울 강남구 논현동 92-1	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화		/전송	02)5420119	/		/	대시민공개