		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	******	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 04월 21일
수용가주소	*************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20080701	기물번호	*********05
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사한바 인입 정상출수이며 , 누수없음. (결로현상)

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					04/21 이상봉
협조자
시행			현장민원과-5845										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3005							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)