함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(화곡)

1. 재난관리과-1055(2017.02.13.)호 『2017년도 소방용수시설 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 화곡119안전센터 2017년도 4월 정기 소방용수 조사중 고장용수가 발견되어 아래와 같이 결과 보고 합니다.

가. 조사일시 : 2017년 4월 21일

나. 조 사 자 : 소방위 김동오등 3명

다. 용수번호 : 080100호(화곡동357-20번지)

라. 고장내역 : 스핀들 고장으로 개폐 불가능(출수불능)

붙 임 : 소화전고장발생보고(화곡) 1부. 끝.

	화곡119안전센터장
담당자	안영성		1팀장	곽정수		센터장	04/21 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-1829	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 현장대응단	/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-8119	/	ays00000@seoul.go.kr	/	대시민공개