“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도 공사장 안전관리 철저

1. 최근 건축공사장에서 인명사망 사고가 잇따라 발생되어 행정2부시장 주재 긴급 안전대책회의를 개최하고 지시사항을 알려드리오니 각 자치구 하수사업부서에서는 하수도 공사장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 행정2부시장 지시사항

- 자치구 및 사업소의 공사 담당공무원, 시공사 및 감리원은 안전관리 매뉴얼을 숙지하고 공사 관련자들에 대해 안전관리 매뉴얼 교육을 즉시 실시하기 바람

- 안전사고 발생 현장(자치구 및 사업소)에서는 자체수습하려고 보고 지연하는 일이 없도록하고, 사고발생시 ①119, ②본청 안전총괄본부 상황대응과, ③공사 주관부서(물재생계획과 포함)에 즉시 보고 바람

나. 물순환안전국장 지시사항

- 하수관로 준설·정비공사시 「돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼」을 적용하여 안전관리에 만전을 기해 주시기 바람

다. 추가 당부사항

- 강우예보 및 우천시 하수박스내 작업금지

- 하수박스내 작업장은 우천시 공사자재 반출 철저

- 공사후 되메우기 시행시 토사가 유출되지 않도록 관리철저

- 맨홀구체 및 하수관로 연결부위 관리철저

- 공사중 거푸집 및 슬래브 지지대 등의 미제거로 인한 침수피해가 발생하지 않도록 공사마무리 철저

- 위험요소 발견, 사고발생시 초기대응 및 동항보고 철저

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
전문관	배원영		하수관리팀장	최병출		물재생계획과장	04/21 하상문
협조자	하수정비팀장	代이두환
시행	물재생계획과-5659	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개