문서번호	기전과-2322
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박은영		이광만	04/02 최주용
협조
	주무관		신대중

기전시설유지관리 현장보고서

- 답십리 지하차도 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

성동도로사업소

(기  전  과)

기전시설유지관리 현장보고서

□ 시설물관리 개요

○ 주요시설물

- 지하차도등 54등, 보도등18등

- 배수펌프 30HP 2대

- 비상발전기 125KW 1대

□ 보고사항

○ 답십리 지하차도 관리실 온수기 온수통 부식 및 누수 고장(교체요망)

- 부 서 명 : 성동도로사업소 기전과

- 고장일시 : 2014. 3. 20. 14:00

- 위    치 : 관리실내 온수기(사진참조)

- 고장사유 : 장기간 사용으로 인한 온수 저장통 부식 녹물발생 및 누수

·회사명: 불명

·제품명: Weber 저장식전기온수기

·모델명: 불명

·제조일: 불명

- 조치사항 : 기전 보수반에 연락

□ 현장사진