	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 4월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획

1. 관련문서

가. 대응관리과-1577(2013.2.22)『2013년 소방용수시설 운영계획시달』

나. 2013년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내 2014년 4월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획을 아래와 같이 시행 하고자 합니다.

가.  기   간 : 2014. 4. 4.  ~ 4. 21. (기간중 12일)

나.  대  상

○ 소방용수시설 : 384개소(소화전372, 급수탑1, 상소화장치9,비상급수시설2)

○ 지 리 조 사 :  3개동 (월계1,2,3동)

다.  방   법 : 당번일(펌프, 탱크, 이륜차)이용하여 소방용수 및 지리조사

(조사당일 순번, 연가, 교육등 미실시자는 다음 당번일 실시)

라.  조사자 및 일정 : 소방위 서정근 등 12명(붙임 참조)

마.  조사내용

○ 소방용수시설 조사

- 소방용수시설 주변 주차구획선 확인(장애유무 확인)

- 무리한 작동응로 인한 스핀들 등 용수시설의의 파손여부 등

○ 소방활동상 취약지역 지리조사

- 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방활동상 필요한 지리등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공상 등으로 인한 소방차량 통행 지장 여부                   바. 안전책임자 및 지도감독 : 센터장(부센터장)

※ 결원시 선임자를 안전관리자로 지정

3. 행정사항 : 조사결과는 소방행정정보시스템 소방용수분야에 입력 철저 및 지리조사부를 작성 하시기 바랍니다.

붙임 :  14년 4월 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 일정

1부.  끝.

담당자	이희묵		2팀장	박충근		센터장	04/02 양희용
협조자
시행	월계119안전센터-1300	(		)	접수		(		)
우	139-200	서울 노원구 월계로 323(월계동 599)	/
전화	02)907-0119	/전송	02)907-0119	/		/	대시민공개