소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(민원) 민원접수 지상식 소화전 주변 침하에 따른 보수 요청

1. 평상시 은평구의 발전과 주민들의 복지 증진을 위해 노력하시는 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하는 소방용수시설이 다음과 같이 민원이 접수되어 현지확인 한바 지하식 소화전이 인도자 보행시 불편을 초래하여 보수하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상

연번	관할	식별	관리번호	위 치	설치일	민원사유	비고
1	녹번	지하식	102098호	은.불광천길 550 (응암동 120-21)	1997.12.02	소화전 주변 침하

붙 임  현장사진 2부.  끝.

	은평소방서장
담당자	이지훈		대응총괄팀장	최현규		재난관리과장	04/24 계광옥
협조자
시행	재난관리과-2933	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/	bbotto80@seoul.go.kr	/	대시민공개