투표소소방안전점검 세부조사표(가락제2동 제4투표구)

1. 조사대상

대 상 명	***************			전화번호	********
소 재 지	******	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	******************			소방안전관리자	허미애

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자업무 철저토록 지도 및 소화기 사용법 교육함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	소화기등 설치.유지 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	유사시 대피로 유도 철저 토록 지도함	장애물 적치 없도록 지도함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함

4. 관계자 교육 내용, 인원 등 : 관계자(허미애)등 1명 교육실시함.

결재	조사일		조사자		담당자		지휘2팀장		현장대응단장
	2017. 4. 24.		소방위 정동열 소방사 김봉섭		정동열		김명완		04/25 代김명완
협조	유범수

이곳에 본문을 입력하세요