문서번호	시설보수과-1189
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김근수		박춘배	04/02 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			임승민
	주무관			진하영

2014년 1/4분기 주요시설물 하자검사 결과보고

2014. 04

성동도로사업소

[시설보수과]

2014년 1/4분기 주요시설물 하자검사 결과보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조 규정에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는 시설물에 대한 하자검사를 실시하고 그에 따른 결과 보고임

관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

○ 준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사담당관-9717호, 행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04.)]

공종별 하자담보 책임기간

공 종		하자담보 책임기간
교 량	기둥 사이의 거리가 50m 이상이거나 길이 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	길이 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
	교량 중 교면포장 ․이음부․난간시설 등	2년
터 널	터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	그 외의 시설	5년
도 로 (암거․측구를 포함한다)		2년
전문공사	미장 또는 타일	1년
	방 수	3년
	도 장	1년
	석공사 또는 조적	2년
	철 물	2년
	포 장	2년

대상 시설물 : 8건

연번	공 사 명	계 약 자		도급액 (백만원)	비고
		계약자	대표자
1	성수대교북단교차로 외 1개소구조개선사업(서울숲1지하차도)	륜덕종합건설	백만규	2,393	2종
2	용비교~뚝섬길간 도로개설공사(서울숲2지하차도)	경기산업개발㈜	정희공	24,764	2종
3	용비교~뚝섬길간 도로개설공사 (무지개터널)	경기산업개발㈜	정희공	24,764	2종
4	응봉 지하차도공사	대화건설 외 1	김성태	23,126	2종
5	이화교 및 연결도로 확장공사	벽산건설 오성건설	장성각 박래창	25,115	1종
6	제2마장교 보수공사	남경이씨티	박명순	197	2종
7	워커힐고가 외 1개소 보수공사	㈜삼이건설	정회문	513	1종
8	신답지하차도 보수공사	고려이피씨	배수미	130	2종

하자검사 실시 기간

○ 기  간 : 2014. 03. 07 ~ 03. 17

하자검사 방법

○ 해빙기 시설물안전점과 병행하여 직원2인1조 검사자를 지정하여 외부전문가와 하자검사 시행

○ 개별 하자검사조서 수합 총괄 보고

하자검사 지적사항

○ 무지개 터널 : 기 발생 균열 등 7개소 하자 ‘14.4.30까지 보수완료 예정

○ 이화교 및 연결도로 확장공사 : 기발생 강관녹 등24개소 하자보수 중

- 아치부 강관 녹발생 등 하자사항 ‘14.4.30까지 보수완료 예정

향후계획

○ 2014년 6월중 시설물별 정기하자검사 실시

붙임  1. 2014년 1/4분기 하자검사 대상 시설물 현황 1부.

2. 정기하자검사조서(지적사항) 2부. 끝.