	도봉소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무지침 재난대응행정편 15장 『소방용수시설 및

비상소화장치 관리』

○ 도봉119안전센터-696(2014.3.04.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획보고』

2. 위와 관련, 도봉119안전센터 관리, 운용중인 소방용수시설이 고장 발생되어 다음과 같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장발생 내역 (6개소)

연 번	용수번호	고장일자	고장내역	사용여부	식별
1	2060	2014.3.24	제수변 누수	사용가	지하식
2	2009	2014.3.26	제수변 토사유입	사용가	지상식
3	2132	2014.3.25	제수변 누수	사용가	지하식
4	2293	2014.3.18	몸통 스핀들 불량	사용가	지상식
5	2301	2014.3.21	스핀들 누수	사용가	지하식
6	2306	2014.3.17	스핀들 불량	사용가	지하식

붙 임  고장발생 보고서식 1부(도봉).  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	고경환		2팀장	우만제		119안전센터장	04/02 이종호
협조자
시행	도봉119안전센터-1096	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 653-4	/
전화	02 3493-9115	/전송	02 3492-0119	/	keycar@seoul.go.kr	/	대시민공개