투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 중앙제어실 감시제어용 컴퓨터 교체 승인

1. 중랑사업소 – 2017-49014(2017.04.24)호 관련입니다.

2. 우리센터 슬러지 건조시설 중앙제어실 감시제어용 컴퓨터 교체 사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 교체 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 중앙제어실 감시제어용 컴퓨터 교체

***********감시제어용 컴퓨터(HP Z210) 1대 교체

원격감시 제어프로그램(LS) 및 제어설비(CIMON) 점검

***********************

나. 검토결과 : 건조시설 감시제어용 컴퓨터 노후로 오동작이 빈번하게 발생 되고 있어 노후설비의 교체가 요구되고 원격감시 제어설비의 정기적인 점검이 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	04/25 代황준태
협조자
시행	운영과-3609	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)