함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	대형 상수도관(D=1,000mm 이상) 전체에 대한 점검 결과 제출

1. 본부 누수방지과-28(2014.3.14.)호와 관련입니다.

2. 대형 상수도관(D=1,000mm 이상)의 누수여부 및 GIS 속성정보를 확인하고  아래와 같이 제출합니다.

가. 대상 : 1,000mm 이상 대형관로

나. 점검사항 : 누수여부, GIS 속성정보 확인

다. 점검 결과

(단위: 개소)

구 분	점검내용		점검결과(지적사항)
	관로(m)	변 실	누수여부	GIS정보상이	기타사항
계	41,655	54	-	-	1
강남구	41,655	54	-	-	1

라. 지적사항 조치내용

연번	위 치	시설물명	지적사항	조치내용	비 고
1	강남구 양재대로 339앞 (개포동 1164-4)	신축관실 (D=1,800mm)	철개매몰	인상요청 공문발송	도로재포장구간 (강남순환고속도로 공사구간)

붙임 : 철개 인상 요청 공문 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	제영도		급수운영과장	04/02 이경로
협조자	주무관	유명수
시행	급수운영과-6879	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개