문서번호	생활환경과-6509
결재일자	2017.4.26.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	음식폐기물관리팀장	생활환경과장
심재만	한성현	전결 04/26 구본상

‘16년 음식물류폐기물 대형감량기 설치사업 추진결과 보고 (주민참여예산)

2017. 4.

생활환경과

‘16년 음식물류폐기물 대형감량기 설치사업 추진결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 추진기간 : 2016년 1월 ~ 9월 (장비 설치기간)

○ 사 업 자 : 관악구

○ 집 행 액 : 46,437천원 (교부액 52,400천원 / 집행률 88.6%)

(단위 : 천원)

구 분	시비 교부액	집행액	잔액	추진결과
관악구 대형감량기 설치	52,400	46,437	5,963	대형감량기 2대 설치

※ 정산보고서 :【관악구 청소행정과-45768 (2016.12.15.)】

○ 추진실적 : 음식물류폐기물 대형감량기 설치 (2대)

- 설치장소 : 은천동주민센터, 소슬유치원

○ 설치사진

은천동주민센터	소슬유치원

○ 장치 사용결과

- 설치장비는 미생물 발효 방식의 감량기로 별도의 부산물 회수 없이 전량 하수로 배출 (고형물 배출율 20%미만 / 붙임2 참조)

- 장비에 별도의 투입량 및 처리량에 대한 표시기가 없어 정확한 처리량을 알 수 없으나, 소슬유치원의 경우 1 ~ 3월 하루 약 50kg의 음식쓰레기가 발생되고 있으며, 쓰레기 전량을 감량기에서 처리하고 있음

- 사용자 입장에서는 별도의 발생하는 부산물이 없어 쓰레기를 밖으로 들고 나가는 불편함이 사라지는 등 장비 사용 만족도는 높은편임

- 다만, 해당장비는 미생물 발효로 처리되는 감량기로, 미생물의 활발한 발효를 위해 별도의 물의 투입이 필요하여, 소슬유치원의 경우 전년전월  대비 수도세가 다소 상승함

○ 향후계획

- 현재까지 설치된 감량기에 대하여 모니터링을 실시하고 경제성 등을 검토하여 효율적인 감량기 발굴 지원

붙임  1. 관악구 대형감량기 설치사업 보조금 정산자료 1부

2. 고형물 배출율 관련 시험결과 1부.  끝.