문서번호	기전과-5991
결재일자	2017.4.27.
공개여부	부분공개(6)

주무관		기전과장							결재
김현기		04/27 정판식
협 조	주무관
	장인숙

안전 교육 일지(2017. 4월)

교육일시	2017. 4. 26.(수) 13:20~14:30
교 관	기전과장
교육대상	기전시설물 유지관리 직원 (대상 22명, 참석 19명) ※ 불참자 3명 : 휴가 2명(김동욱, 정동우), 출장 1명(신범철)
교육제목	안전관리 및 청렴 ․ 공직기강 확립
교육내용
	□ 기전시설물 유지관리 안전교육 ○ 수방대비 기전시설 점검·정비 철저 ○ 고소작업시 안전관리 철저이행 - 차량 단단한 평지에 고정 및 작업자 안전밸트 착용후 작업 - 한전 고압선로 저촉여부 확인후 작업 ○ 전기설비 점검, 보수작업시 안전장구 착용철저 이행 - 안전모, 절연화, 절연장갑 착용 감전등 안전사고 예방 ○ 기전시설 보수 작업시 감전사고 예방 철저 ○ 기전시설물 유지보수 작업자 2인1조 구성작업 및 교통통제 작업시 4인이상 구성작업 안전사고 예방 □ 공직기장 확립 ○ 지참출근, 근무시간 무단이석 금지 ○ 허위초과근무 금지 등 복무규정 위반 근절 ○ 서울특별시 공무원 행동강령 숙지 및 준수 □ 청령도 향상 교육 ○ 계약 업무처리 전과정 단계별 부조리 요인제거 - 의도적 분할 발주 금지 - 특정업체 기술 및 공법 적용 - 설계자료 유출금지 ○ 공사준공시 부조리 요인 제거 - 준공검사시 부실시공을 묵인, - 형식적인 준공검사 금지 ○ 직무관련 금품수수 및 향음접대 금지 철저

교육 사진

끝.