투표소 소방안전점검표

검사일시 : 2017.4.27.(목) 14:00~15:00

1. 조사대상

대 상 명	우이동주민센터(1층 민원실)			전화번호	901-2123
소 재 지	삼양로139길 49	대표자	동장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근조 3/1층 연면적 987.26㎡ 중 1층 255.80㎡			소방안전관리자	김귀철

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 적정하게 업무처리 하고 있음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항발견하지못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견하지 못함
④ 소방시설(필요 시)	적정하게 유지관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	통로상 장애물적치행위 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	박의용		김광중		04/27 代김광중
협조