【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	양천소장서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수(2개소) 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-2804(2017.4.26.)호 『2017년 소방용수시설(소화전) 보수완료

(18개소)완료에 따른 검수 알림』

2. 위와 관련 목동119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설(소화전) 2개소에 대한 검수를 실시 하였기에 다음과 같이 결과 보고 합니다.

가. 검수일: 2017.4.27.(목)

나. 대   상: 지하식 소화전(350027, 350032)

총2개소 (양호: 2개소)

붙 임 :  1. 보수완료현황(18개소) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	장재익		2팀장	이종행		119안전센터장	04/27 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-1834	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동) 목동 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02 - 2649 - 0119	/전송	02 - 2644 - 4727	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개