	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 4월 중 정기 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 관련 문서

가. 현장지휘대-578호(2013.02.12.)호 『2013년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)』

나. 대응관리과-1285호(2012.02.08.)호 『2012년도 대형화재취약 대상 지리숙달훈련계획 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 2014년 4월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사(대형화재취약대상 지리숙달훈련 병행) 계획을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 4. 7 ~ 4. 25(기간 중 15일)

나. 대 상

소방용수시설
계	소화전	저수조	급수탑
831	818	12	1

다. 고장용수 : 49개소 (사용가 23개소,사용불 26개소)

- 사용가 : 730호, 575호, 1127호, 8호, 242호, 244호, 339호, 1호, 729호, 1097호, 53호, 719호, 57호, 952호, 1125호, 2404호, 934호, 13호, 237호, 243호, 578호, 2354호, 2161호

- 사용불 : 899호, 71호, 531호(한강로-6729(2012.7.9.), 705호, 2320호, 1594호, 2142호, 1856호, 783호, 1348호, 81호, 909호, 772호, 477호(2014.1.14.) 1860호, 471호,1866호 58호 794호 1237호 1383호 1390호 1667호 1204호 1525호 33호

※ 임시폐전(11개소) : 450, 19, 353(고장용수), 1623, 1381호(용산역 전면 3구역 재개발구역 - 2012.11.08.~2014.5.31.-예정) 1695. 1693. 1696. 773. 1379. 1229(공사완료시까지-국제빌딩1구역)

라. 내 용

- 소방용수시설 매몰･파손 확인 및 주변 불법 주･정차량 단속

- 대형화재조사대상 지리조사 후 도상훈련결과 입력

마. 조사방법

- 당번일 조별 조사 실시

- 출동인원 부족 시 소방용수조사 중 무선수보 즉시 현장출동함

바. 감독자 : 센터장(1․2․3팀 팀장 및 운전주임)

사. 조사자 : 전 직원[구급대 및 사고자(지원 근무) 제외]

붙임  1. 4월 중 정기 소방용수시설 담당자 및 조사일정 계획 1부.

2. 대형화재 취약대상 및 담당자 1부.  끝.

담당자	김태경		3팀장	김창기		119안전센터장	04/03 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1797	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개