문서번호	급수운영과-7176
결재일자	2014.4.3.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	04/03 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제 A조)-2014년4월2일

탐 지 일	2014년 4월 2일 (화요일)		공무직	기간제
탐지구역	대현산75소블록		###	########
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
대현산75 소블록	성동구 마장동 480번지 주변	○ 누수징후 발견 - ############### - ########### ○ 시설물 점검 - 제수밸브:15개소 - 소화전:18개소 - 중형밸브실:8개소 - 하수도:18개소 - 계량기21개소

별첨 : 1. 탐지일지 1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 1부.  끝.