투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제목	용허리공원 보완요청사항 진달

1. 서초구청 안전치수과-6894호(2014.4.1.)와 관련입니다.

2. 용허리공원 빗물저류조설치공사 구조물 완료로 인수인계전 유지관리 부서 합동점검 결과 따로붙임과 같이 저류조 유입관로 설치검토 요청사항이 있어 진달하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

1) 저류조 유입관로 설치검토

․ 기존 설계안대로 서초대로의 기존하수박스(□2.5×2.0)에 유입괌로를 연결

․ 기존 설계안이 어려울 경우 기존 하수박스의 부족한 용량이 노면으로 월류하지 않고 저류조로 유입될 수 있도록 서운로에 설치되어 있는 박스에 유입관로 연결

붙임 : 관련공문  1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한종수		치수시설과장	서관석		방재시설부장	04/03 박종웅
협조자
시행	방재시설부-1069	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관2동 2층 (서소문동 37)	/
전화	02 - 3708 - 8772	/전송	02 - 3708 - 8756	/	ggabii@seoul.go.kr	/	대시민공개