		노원소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	86. 노원소방서 내진성능평가 결과 보고

1. 소방행정과-2252(2017.1.24.)호『소방청사 공공건축물 내진성능평가 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리 서 내진성능평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 사 업 명 : 노원소방서 내진성능평가

나. 용역기간 : 2017. 2. 21. ~ 4. 21.

다. 대    상 : 노원소방서 본서 및 상계, 수락119안전센터

라. 평가결과

〇 본서, 상계119안전센터 : 구조부재 성능이 일부부재붕괴에 해당하여 보강 필요

〇 수락119안전센터 : 구조부재 성능이 목표수준 만족하여 별도의 보강 필요없음

마. 계약금액 : 금32,819,490원(금삼천이백팔십일만구천사백구십원)

바. 예산과목 : 소방관서 시설물 유지 보수 / 시설비

붙임  1. 소방청사 내진성능평가 결과보고 1부

2. 공공시설물 내진보강 추진현황 1부

3. 내진결과보고서 1부.  끝.

							노원소방서장
담당자							양석원			장비회계팀장					代권철수					소방행정과장					전결 04/28 최성희
협조자
시행			소방행정과-4956									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02-973-0119						/전송			02-949-4119					/													/	부분공개(5)