문서번호	급수운영과-7114
결재일자	2014.4.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	급수운영과장
유명근	정헌석	강동길	04/03 장시명
협 조
	주무관			최희권

철개주변 아스팔트 미 포장 민원 현장조사 보고

남부

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 관내 상수도 시설물을 점검하고 철개주변 아스팔트 미포장 민원에 대하여

현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.

2014년 4월 2일 수요일

점검자 : 강동길, 유명근, 전현섭

남부수도사업소장 귀하

□ 시설물 소음민원 조사현황

연번	위 치	변 류	구 경	도 종	점 검 사 항	조 치 계 획	비 고
1	########## #################	제수변	100	A-2	철개주변 아스콘 표층(1.0*1.0M) 미포장	아스콘 표층 포장 복구를 위하여 포장복구 의뢰하여 민원해소

□ 현장 점검사진

1. ########## 철개주변 아스팔트 표층 미 복구

끝.