책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-1798	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	이문성	04/28 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 4월 28일( 10:30 ~ 12:30 ) □ 대상명 : 충정로대우디오빌(서소문로37), 충정로SK리셈블(서소문로45) □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-충정로대우디오빌: 소방시설 관리실태(방재실등 자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 -충정로SK리셈블:소방시설 관리실태(방재실등 자동설비 정상작동관리)특이사항 없음
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-:충정로대우디오빌: 1층 음식점 2개소(사랑방,해산물생선구이)화기취급 안전관리 지도함 -충정로SK리셈블:특이사항 없음
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	충정로대우디오빌(이춘희), 충정로SK리셈블(이재복)관리자에게 화재취약요인 사전제거 및 순찰 철저토록 지도함.
위 보고자 계 급 : 성 명 : (인)