투표소 소방안전점검표

검사일시 : 2017.4.28.(금) 13:30~14:30

1. 조사대상

대 상 명	농협장학관지하주차장(지하1층)			전화번호	993-2173
소 재 지	삼양로173길 7	대표자	최원병	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근조 5/1층 연면적 15595.47㎡ 중 -1층 4275.43㎡			소방안전관리자	이재운

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 적정하게 업무처리 하고 있음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항발견하지못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견하지 못함
④ 소방시설(필요 시)	적정하게 유지관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	통로상 장애물적치행위 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	박의용		김광중		04/28 代김광중
협조