위기경영! 인재중심! 품격목표!
		마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	구급장비(고압세척기) 고장수리 완료 보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-788(2014.1.22.)호 『구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저지시』

나. 신수119안전센터-1669(2014.03.31)호『구급장비 고장발생보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리운용 중인 감염관리실 구급장비(고압세척기) 고장수리가 완료되었기에 아래과 같이 보고합니다.

수리날짜	정비업체	정비(수리) 내역	담 당 자
2014. 04. 02	씨피알코리아메디컬 (윤종갑)	부품교체 (실린더헤드 1EA, 압력스위치 1EA,실린더오일 1EA)	교. 박삼순(1팀) 장. 조영삼(2팀) 사. 전정남(3팀)

붙 임  정비(수리)내역 사진 1부  끝.

							신수119안전센터장
담당자							김성준			1팀장					김양진					센터장					04/03 代김양진
협조자
시행			신수119안전센터-1748									(						)		접수											(						)
우	121-854					서울특별시 마포구 창전로 76(신수동 100-5)															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		02-715-0119						/전송			02-3275-2119					/	20121@seoul.go.kr												/	대시민공개