	송파소방서
수신자	강남구 논현로64 (주)인트로에프앤이 이상만 귀하
(경유)
제 목	방염대상 여부 질의회시

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 질의하신 내용을 검토한바 다음과 같이 알려드립니다.

≪질의내용≫

○ 예방과-5580(2014.4.2)호『오피스텔 내부 방염 대상 질의』

≪질의답변≫

○ 귀하께서 질의하신 대상은 11층이상 오피스텔로서 방염처리 대상에 해당되며, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제12조 1항에 의하여 실내장식물은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 합니다.  끝.

	송파소방서장
담당자	이명숙		예방팀장	신자행		예방과장	04/03 김판호
협조자
시행	예방과-5683	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천동 29-1호	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	1963twin@seoul.go.kr	/	대시민공개