출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	조은주	04/03 함영국

	명에 의하여 지방상수도 원생동물 및 바이러스 검사 시료채취를 위해 원주시에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 03
주무관 조은주

보       고       내       용

일    시

2014. 4. 3 10:00~17:15

건    명

출장복명서(원주시 바이러스 및 원생동물 시료채취)

내용

1. 출장자 : 주무관 조은주, 김성택

2. 참고항목 측정결과

시료구분	수온 (℃)	pH	탁도(NTU)
원주시 원주정수장 원수	15	7.1	4.50

3. 채수방법

1) 원생동물 : 임의채취

2) 바이러스 : 현장여과

비  고

.  끝.