문서번호	시설보수과-2664
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	04/03 이규상
협조

정기점검보고서

(개봉고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉고가차도 (구로구 개봉동 353)

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 336m	법정구분 2종		상태등급 c등급	준공년도 : 1971년 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설4급			이규상
			시설6급			류춘광

※ 소장님 합동점검

○ 점검일시 : 2014.4.1(화)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과 : 바닥판 하부 열화

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
	하부 (P4부근)	하행선 남부순환로 위 표면처리 들뜸			2014년 보수공사 예정 (상부 교면 재포장 후 단면보수 및 표면처리)
	하부 (P4~P5)	남부순환로 위 바닥판 망상균열

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소

: 기존 교면포장 노후화 및 바닥판 하부 열화에 대하여 전면보수 추진 중임

- 2013년 개봉고가 보수공사(보증시공 추진중) 및 2014년 보수공사(예정)

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호

끝.