옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/03 유철민

	######## 외 2개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 3
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.2.~4.3

######################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 강태수, 이지혜

4. 채취 시료수 : 총 8점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-37 (‘14.3.26)	########	‘14.4.2 16:10	NB37-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.2 16:10	NB37-2	7.4	서관	1점
2014-40 (‘14.3.31)	######	‘14.4.3 16:30	NB40-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.3 16:30	NB40-2	7.4	체육관	1점
		‘14.4.3 16:30	NB40-3	7.5	정보관	1점
2014-41 (‘14.3.31)	########	‘14.4.2 16:00	NB41-1	7.4	본관	1점
		‘14.4.2 16:00	NB41-2	7.4	별관	1점
		‘14.4.2 16:00	NB41-3	7.3	체육관	1점

끝.