소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
정광진	정광희	04/03 원건환

1. 일반현황

대상명	한국화재보험협회	위 치	영등포구 국제금융로6길 38		전 화	3780-0244 3780-0422(방재실)
관계인	이사장	안 전 관리자	### #############	상 주 인 원	30	수 용 인 원	2,000
주용도	업무	취 약 장 소		지하1층 일반음식점 1개소 운영
건 물 구 조	양식 철콘조 스라브지붕 15/2층 1동 연 면 적 : 18,707㎡ 바닥면적 : 1,053㎡
특 이 사 항	지하 1층에 일반음식점 1개소 –LPG사용중<주간7명,야간2명 근무 중>

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	건물정면 우측 연결송수관설비 점검한바 특이사항 없음	영결송수관 주변 장애물 없도록함
연소확대요인	지하1층 일반음식점에서 화기취급 연소확대요인 있음	화기 취급시 안전수칙 준수토록함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	도시가스 사용함	비상용발전기(670리터중-450리터 보유 중)
화기취급상황	지하1층 일반음식점에서 화기취급함	화기 취급시 안전수칙 준수토록함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	특수차 등 소방차 진입 원활함 (정면 진입 가능함)	주변 불법 주.정차 없도록함
긴급 통행	긴급통행 가능함	이 상 없 음
피난명령 및 인명구조여건	지상 1층 및 옥상으로 즉시 대피 가능함	피난 통로상 장애물 없도록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 1대 운영 및 피난계획 수립 적정함 일반용 5대	관리철저토록 지도함
소화용수시설	주변 소방용수시설 육안점검한바 이상없음(공소 149호외 1개소)	이 상 없 음
기타 조치사항	소화기 위치 조정 및 감지기 점점불량사항 정비 등 2개소 정비

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014     년    4  월    3  일

조사자 소속 :여의도119안전센터계급 소방장 성명 정연진  (인)

계급 소방사 성명 정광진  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2