소방특별조사 세부조사표(원효*)

검사일시 : 2017. 4. 26.

1. 조사대상

대 상 명	***			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	***	주 용 도	종교시설
건물구조	철근콘크리트조 5/1층 연면적 912.84㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	화재예방등 소방안전업무 수행 철저토록 지도함.
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방계획서 작성 및 교육, 훈련 등 실시 후 기록 보관 토록 지도함.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 성실히 수행토록 지도함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	자체 점검등을 통한 화재 예방 철저토록 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 취급시 안전수칙 준수 토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 등	수신기 예비전원 불량 1층 유도등 점등 불량 → 조치명령 예정
피난시설 등	피난설비	이상없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		전양구		05/02 염무열
협조	임영운