		강동수도사업소
CU########3#######C01###############E0500-1&
수신자		오준환 귀하
(경유)
제목	호소성 민원에 대한 회신

오준환님 안녕하세요. 저는 강동수도사업소 문정동 담당 이덕규라고 합니다.

먼저 소출수로 인해 어려움을 겪으신데 대해 안타깝게 생각하며 위로의 말씀을  드립니다.

오준환님댁의 소출수민원을 조사한 결과 다른배관은 출수에 이상이 없고 싱크대배관만 출수가 불량한 상태로, 이 원인이 상수도공급시 이물질이 들어가 수도관을 막히게 했다는 오준환님의 주장과는 달리 계량기에는 스트레너망이 있어 배관을 막을만한 이물질이 통과를 하지 못하는 구조로 되어 있어 원인파악을 위해 싱크대배관 내시경검사를 하려고 하였으나, 다행히 오준한님의 출수불량이 해결되었다는 통화를 받고 참으로 다행이라고 생각하고  있습니다.

앞으로도 상수도로 인한 불편한 사항이 있으시면 강동수도사업소로 연락주시면 성심껏 해결해 드릴 것을 약속드리며, 오준환님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다.  끝.

								강동수도사업소장
주무관							이덕규				주무관					代김효수					급수운영과장					04/03 우종근
협조자
시행			급수운영과-5175										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/	ldk92@seoul.go.kr													/	대시민공개