	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	제세동기 AED 연결 케이블 수리 완료 보고

1. 신교119안전센터-1427(2014.3.28.)호 『제세동기 AED 연결케이블 고장발생보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 안전센터에서 수리 요청한 제세동기 AED 연결케이블에

대한 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

연 번	품 명	사용부서	고장발생	고장내역	수리 완료	비 고
1	제세동기 AED 연결 케이블	신 교	신교안전센터 구급차 안(6-2호)	AED 연결 케이블 고장 (케이블 노이즈 발생 및 오류)	2014. 4.3	medi-star 대체기기 반납

끝.

	신교119안전센터장
담당자	이광석		1팀장	홍성진		센터장	04/03 이진희
협조자
시행	신교119안전센터-1569	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울 종로구 자하문로93(신교동70-2)	/
전화	02)737-8119	/전송	736-0119	/		/	대시민공개