	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년도 공기호흡기 용기 안전검사 결과 알림

1. 소방행정과-6439(2017.4.24.)호『2017년도 공기호흡기 용기 안전검사 실시에 따른 수거계획 알림』과 관련입니다.

2. 2017년 우리서 공기호흡기 용기 안전도 검사대상(77개)에 대한 결과를 다음과 같이 알리오니 해당 용기 보유센터에서는 2017. 5. 8.(월)까지 용기별 검사결과를 119행정정보시스템상에 철저히 입력(추후 확인) 바랍니다.

가. 검사기간: 2017. 4. 27 ~ 4. 29.  ＊검사일자: 4. 28.

나. 검사업체: 대진산업(충북 충주시 흥덕구 강내면 소재)

다. 검사대상: 77개

라. 검사결과: 합격 76개, 불합격 1개(폐기 예정)

※ 불합격 용기(사유) : 가락119안전센터 EV11845(내용연한경과)

라. 검사입력: 119행정정보시스템→장비관련→소방장비→보호장비→장비검사→공기호흡기용기 관리

붙 임 : 1. 세부 검사결과서 1부

2. 용기 안전검사 대상목록 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장,방이119안전센터장
담당자	배원방		장비회계팀장	정광훈		소방행정과장	05/03 김우민
협조자
시행	소방행정과-6917	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송	02)430-8119	/		/	부분공개(5)