투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	강원도 춘천시 남산면 해오름길 126 (주)케이디티 대표이사 권 영 복
(경유)
제목	도면승인

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 케이디티 제 *******001(2017.04.27.)호  “모래내지하차도 외 3개소 감시제어반 제작구매설치” 도면승인 요청내용을 검토하고 아래와 같은 조건으로 승인 하오니 제반 계약서(지침서,도면,내역서 등)내용을 준수하여 제작 및 납품설치에 철저를 기하여주시기 바랍니다

가. 써지보호장치(SPD) 적용

품 명	Power Supply System (전력공급용)	Telecommunications Systerm (통신 및 신호용)
적용 용량	80㎄	10㎄

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	박근배		기전과장	05/02 양영민
협조자
시행	기전과-4853	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8391	/전송	20-300-8410	/		/	대시민공개