	동대문소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 (지하식소화전 1487호) 고장 발생보고

1. 현장지휘대-2029(2014.2.24.)호 “2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 지시”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 휘경 119안전센터에서 유지·관리 중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 소화전 고장 발생 내역

연번	형식	용수번호	위치	고장내용	사용여부	담당자	비고
1	지하식	1487호	외대역동로18길30-1 동대문구 이문동 109-48	제수변 스핀들 고장	사용가	소방위 차덕재	3월 중 일제수리 조사시 발견함

붙임  소방용수 고장발생보고서(지하식 1487호) 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
★담당자	임상범		1팀장	박영철		센터장	04/03 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-1713	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 망우로 106(휘경동 34-11)	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02-2212-2119	/	201012217@seoul.go.kr	/	대시민공개