- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	서애문화거리 조성사업 소방용수시설 형식변경 승인

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 도로시설과-6501(2017.4.26.)호「공사구간내 소화전 형식변경(지상식-->지하식) 요청」과 관련입니다.

3. 우리 중부소방서 관내 『필동 서애문화거리 조성사업』과 관련하여 보행지장 소방용수시설에 대하여 수도법 제71조 원인행위자 부담으로 아래와 같이 형식변경(지상식→ 지하식)을 승인합니다.

○ 대 상 : 지상식소화전 1개소

○ 세부사항

구분	용수번호	주 소	형식변경	사 유
1	2169	중구 필동로 6 광성빌딩	지상식 ↓ 지하식	보행친화적 거리 조성

3. 아울러, 귀 청에서 공사 종료 후, 우리 서에서 알 수 있도록 반드시  알려주시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

							중부소방서장
수신자					서울특별시중구청장(도로시설과장),서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장)
담당자							이재훈			대응총괄팀장					박종표					재난관리과장					05/04 조원호
협조자
시행			재난관리과-2543									(						)		접수											(						)
우	04611					중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과															/
전화		02-2254-1192						/전송			02-2256-0119					/	hunj@seoul.go.kr												/	대시민공개