함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	3월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부, 동부 포함)에 계측된 2014년 3월 공급량을 붙임과 같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2014년 3월	증․감량	증․감율
총공급량	9,958,082	9,809,669	-148,413	-1.49%	- 전년동월 평균기온 : 5.8℃ - ′14.3월 평균기온 : 8.3℃ (평균기온 상승 : 2.5℃) - 전년동월 평균강수량 : 0.9㎜ - ′14.3월 평균강수량 : 0.1㎜ (평균강수량 하강 : 0.8㎜)
1일 공급량	321,228	316,441	-4,788

붙임  유량월보(′14.3월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,급수운영과장
★주무관	배용우		기전팀장	최남선		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	04/03 이종백
협조자
시행	시설관리과-4965	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3416	/전송	02-3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개